## 5.175 kWp -1pha
BẢNG CHÀO GIÁ
(Số : …………./2019/BG-LTC, ngày hiệu lực : …../….../2019)
ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 5.175 kWp - 1 pha
Kính gởi : ……………………………….. |  | Địa chỉ :
Người đại diện: ………………………………….. |  | Điện thoại :
Nơi gởi : Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Liên Thành Việt Nam |  | Điện thoại : 1900252527
Người gửi: H.T.A.Nga |  | Điện thoại : 094.181.2233
LITHACO hân hạnh gởi đến Quý Khách bảng báo giá cho hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới công suất 5.175 kWp 1 pha theo mô tả dưới đây:
No. | Tên thiết bị | Hãng SX/ Xuất xứ | Đơn vị | Khối lượng | Giá trọn gói | Thành tiền (VND) | Ghi chú
I | Trọn gói hệ thống |  | Toàn bộ | 1 | 105000000 | 105000000
1 | Tấm pin NLMT poly 345 Wp kèm hộp nối, dây chuyên dụng, loại đa tinh thể. Hộp đấu điện tiêu chuẩn IP65. Trọng lượng 24 kg Kích thước 1990x1000x35mm (LxWxH) | QCELLS/CANADIAN | Tấm | 15
2 | Cung cấp, lắp đặt và cài đặt Bộ Inverter Solar 5 kW AC_1P kèm phụ kiện chuyên dụng, hệ ON GRID hòa lưới trực tiếp. Điện áp ngõ ra 220V, 1 phases, 50Hz. Hiệu suất 98%, IP65. Kết nối Wifi để giám sát hệ thống. | Solax / Omnik/CN Đức | Bộ | 1
3 | Khung pin, giá đỡ chuyên dụng cho tấm pin Solar (thép mạ kẽm + Thanh nhôm định hình chuyên cho Solar...) Vật liệu chống ăn mòn gồm thép mạ kẽm và nhôm chuyên dụng. + Trọng lượng nhẹ, thiết kế theo dạng module dễ dàng thi công lắp đặt + Thiết kế tối ưu, giải nhiệt hệ thống tự nhiên giúp tăng tối đa hiệu suất hệ thống | ASIA/LTC | Hệ thống 5.175 kW | 1
4 | Hệ thống SSOC (Solar system operating center) - Trung tâm điều hành, giám sát và phân tích dữ liệu hệ thống năng lượng sạch tích hợp : + Giám sát hệ thống từ xa ở mọi nơi trên thế giới thông qua internet + Hệ thống tự động phân tích dữ liệu, dự đoán, cảnh báo các sự cố có thể gặp của hệ thống + Phương thức truyền dữ liệu song song giữa cáp vật lý và tín hiệu không dây, giúp nâng cao độ an toàn của hệ thống + Khả năng giao tiếp, tích hợp theo chuẩn quốc tế với các hệ thống quản lý toà nhà khác | ASIA/LTC | Hệ | 1
5 | Cáp solar chuyên dụng PV loại 4 mm2 | ASIA | Lot | 1
6 | Gói phụ kiện đấu nối: Jack MC4 và Chạc Y nối chuyên dụng | ASIA | Lot | 1
Cung cấp và Lắp đặt hệ thống giám sát NLMT (SOLAR) bao gồm:
II | Chi phí khác
1 | Vận chuyển | LTC | Gói | 1
2 | Nhân công lắp đặt | LTC | Gói | 1
3 | Khảo sát, thiết kế | LTC | Gói | 1
4 | Đào tạo vận hành, chuyển giao và khai thác hệ thống. | LTC | Gói | 1
5 | Hỗ trợ pháp lý | LTC | Gói | 1
Chi tiết phương án thể hiện trong file Đề xuất kỹ thuật gửi kèm Báo giá
| Tổng cộng (bao gồm VAT) |  |  |  |  | 105000000
Ghi chú Bảng Chào Giá bao gồm : - Toàn bộ vật tư theo gói, chi phí vận chuyển, nhân công lắp đặt, đấu nối hoà lưới EVN, bảo hành hệ thống. - Thiết bị: + 345P thương hiệu của Hanwha Qcells (https://www.hanwha-qcells.com) nổi tiếng thế giới. + Bộ hòa lưới: SolaX, Omniksol công nghệ Đức (https://www.omnik-solar.com) - Áp dụng cho áp mái điển hình : mái tôn, mái ngói, mái bằng khung đỡ cao không quá 1m.
Bảo hành:
| Bảo hành toàn hệ thống |  |  | 10 năm
| Inverter bảo hành |  |  | 10 năm
| Tấm Pin NLMT bảo hành hiệu suất 83% |  |  | 25 năm
Thời gian giao hành: 15 - 25 ngày kể từ lúc thanh toán. Địa điểm thi công: …………………………………………………………………………………... Thanh toán : theo hợp đồng.
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LIÊN THÀNH VIỆT NAM
Note on A6: HP: Ghi số như sau : Thí dụ ngày 18/4/2019 1841/2019/BG_LTC 1842/2019/BG_LTC...